# Allegato al capitolato

# APPARECCHIATURA SCIENTIFICA A BORDO DELLA MN VETTORIA AL 05/02/2016

- Termosalinografo SBE 45

- Deck Unit SBE 11 Plus;

- Deck Unit SBE 36;

- Deck Unit SBE 33;

- CTD SBE 19 Plus, completo di:   Pompa SBE 5T;

Modulo PDIM SBE;

Sensore di fluorescenza SCUFA;

Sensore di ossigeno disciolto SBE 43;

Sensore di PH SBE 18;

- CTD SBE 9 Plus, completo di:     2 pompe SBE 5T;

2 sensori di temperatura SBE 3 Plus;

2 sensori di conducibilità SBE 4C;

Sensore di ossigeno disciolto SBE 43;

Sensore di fluorescenza SCUFA;

Trasmissometro C- Star WetLab;

Sensore di PH SBE 18;

Sensore PAR BIOSPHERICAL QCP20024S;

Sensore SPAR BIOSPHERICAL QCR2200;

Sonar BENTOS PSA;

- CARUSEL SBE 32, completo di FRAME ROSETTE;

- 12 Bottiglie Niskin da 10 lt., montate sulla ROSETTE;

- 5 Bottiglie Niskin da 10 lt., predisposte per essere calate ‘al cavo’+ messaggeri;

- 1 Bottiglia Niskin da 2 lt.;

- Pompa da vuoto GAST Mod. DOA-P104-BN;

- Trappola da vuoto in vetroresina;

- Apparato da filtrazione autocostruito da 25mm, per 7 postazioni;

- Apparato da filtrazione autocostruito da 47mm, per 4 postazioni;

- 1 retino Nansen (200µm) completo di collettore;

- 1 retino per fitoplancton (20µm);

- 1 Benna tipo vanVeen autocostruita;

- 1 Carotatore;

- Supporto per setacciatura sedimenti autocostruito completo di 3(0.5mm,1mm,2mm) setacci a differente maglia;

Strumentazione non fissa a bordo:

- Spettroradiometro Seatlantic

- Flurimetro a fluorescenza modulata Fast Tracka Chelsea Instrument

- Fotosonda Ripper Communication Technology con sensori Chelsea Instrument

- Turbolimetro Rockland scientific wmp 250

- Phytopam Waltz

- R.O.V. di Stella di Mare modello Pollux III